WB-3100型微波治疗仪

主要技术参数和特点：

1.面板采用数码管显示；

2.松下磁控管；

3.电源适应范围：AC：电压220V±10%   频率：50Hz±5%

4.输出功率：    理疗0-60W，治疗0-100W；

5.时间控制：    治疗时：0—99秒，以1秒步进；

理疗时：0—60分，以1分步进；

以上范围内可调；且二者都有报警声响提示；

6.微波频率： 2450MHz±20 MHz；

7.环境温度：5℃-40℃

8.整机功率： 250W；

9.驻 波 比： ≤2；

10.外壳泄露： ≤2mw/cm²；

11.无用辐射：≤2mw/cm²；

12.具有误操作、过载、温控保护功能，确保安全；

13．开关控制：由微电脑控制，具有手动与脚踏两种控制模式。

仪器标准配置：

主  机：   1台；探头线(治疗线+理疗线)：  各1根；

治疗探头：7个；理疗探头：2个；脚踏开关：1个；

电源线：1根；支架：1套；

徐州市宝兴医疗设备有限公司